## Przedmiar
Załącznik nr 2 - Przedmiar / formularz cenowy zakresowo-szczegółowy - aktualizacja 31.07.2026
Postępowanie 2026-06-1 - modernizacja budynku i pomieszczeń na potrzeby CZPDiM i OŚOPiPDiM
Przedmiar ma charakter pomocniczy przy wynagrodzeniu ryczałtowym. Zakresy i kody CPV Części 4 i 6 zaktualizowano zgodnie z OPZ z 31.07.2026 r.; wykonawca uwzględnia komplet robót wynikających z OPZ, STWiOR, dokumentacji projektowej i zasad wiedzy technicznej.
Lp. | Część | Nazwa części | Kod CPV | Zakres robót / dostaw | Opis / parametry minimalne | J.m. | Ilość | Cena jedn. netto [PLN] | Wartość netto [PLN] | VAT | Kwota VAT [PLN] | Wartość brutto [PLN] | Uwagi / równoważność
1 | 1 | Modernizacja dachu i orynnowania | 45261900-3 | Organizacja, rusztowania i zabezpieczenie robót dachowych | Wydzielenie i zabezpieczenie stref roboczych, wejść, ciągów komunikacyjnych i pomieszczeń pod strefą prac; rusztowania, pomosty, balustrady, siatki oraz zabezpieczenie dachu i budynku przed opadami. | kpl | 1 |  | 0 | 23% | 0 | 0 | Zakres robót towarzyszących zgodny z OPZ i STWiOR.
2 | 1 | Modernizacja dachu i orynnowania | 45261900-3 | Przegląd i ocena stanu istniejącego pokrycia dachowego | Przegląd dachówek, mocowań, kalenic, naroży, koszy, połączeń z kominami, lukarnami i przejściami instalacyjnymi wraz z dokumentacją fotograficzną. | m2 | 590 |  | 0 | 23% | 0 | 0 | Przegląd całej powierzchni połaci.
3 | 1 | Modernizacja dachu i orynnowania | 45261900-3 | Oczyszczenie istniejących połaci dachowych | Oczyszczenie pokrycia z zabrudzeń, osadów, mchów i luźnych zanieczyszczeń bez uszkodzenia istniejącego pokrycia. | m2 | 590 |  | 0 | 23% | 0 | 0 | Zakres obejmuje wszystkie połacie objęte modernizacją.
4 | 1 | Modernizacja dachu i orynnowania | 45261910-6 | Miejscowe naprawy, uszczelnienia i wymiana pojedynczych dachówek | Usunięcie miejscowych nieszczelności, poprawa mocowania i ułożenia dachówek oraz wymiana wyłącznie pojedynczych elementów uszkodzonych lub zużytych, dopasowanych do istniejącego pokrycia. | kpl | 1 |  | 0 | 23% | 0 | 0 | Bez całkowitego demontażu i wymiany pokrycia dachowego.
5 | 1 | Modernizacja dachu i orynnowania | 45261910-6 | Miejscowe naprawy podłoża i warstw podpokryciowych | Miejscowe naprawy podłoża, łat, kontrłat i dostępnych warstw podpokryciowych oraz odtworzenie zabezpieczeń przeciwwilgociowych wyłącznie w zakresie niezbędnym do wykonania napraw. | kpl | 1 |  | 0 | 23% | 0 | 0 | Część 1 nie obejmuje ocieplenia poddasza, izolacji termicznej ani wymiany sufitów.
6 | 1 | Modernizacja dachu i orynnowania | 45261310-0 | Demontaż obróbek blacharskich i istniejącego orynnowania | Demontaż obróbek przewidzianych do wymiany, rynien, rur spustowych, haków, obejm, kształtek i mocowań; miejscowy demontaż dachówek tylko w zakresie koniecznym do napraw. | kpl | 1 |  | 0 | 23% | 0 | 0 | Segregacja, wywóz i zagospodarowanie odpadów w cenie.
7 | 1 | Modernizacja dachu i orynnowania | 45261310-0 | Nowe obróbki blacharskie i uszczelnienia | Wykonanie pasów nadrynnowych i podrynnowych oraz pozostałych obróbek kominów, ścian, koszy, kalenic, naroży, krawędzi, lukarn i przejść instalacyjnych. | kpl | 1 |  | 0 | 23% | 0 | 0 | Materiał i kolor zgodne z OPZ oraz zatwierdzeniem Zamawiającego.
8 | 1 | Modernizacja dachu i orynnowania | 45261320-3 | Montaż nowych rynien wraz z akcesoriami | Dostawa i montaż rynien głównych Ø180 i rynien wykuszy Ø120 wraz z hakami, narożnikami, sztucerami, łącznikami, denami i uszczelnieniami. | mb | 101.36 |  | 0 | 23% | 0 | 0 | Ostateczne średnice i rozstaw mocowań zgodnie z dokumentacją i systemem producenta.
9 | 1 | Modernizacja dachu i orynnowania | 45261320-3 | Montaż nowych rur spustowych i podłączenie do odwodnienia | Dostawa i montaż rur głównych Ø150 i rur wykuszy Ø100 wraz z obejmami, kolanami, rewizjami i szczelnym podłączeniem do istniejącego odwodnienia. | mb | 77.76 |  | 0 | 23% | 0 | 0 | Kontrola spadków, szczelności i drożności całego systemu.
10 | 1 | Modernizacja dachu i orynnowania | 45261910-6 | Wyposażenie dachu, kontrole, odbiory i dokumentacja powykonawcza | Odtworzenie, naprawa lub wymiana elementów bezpieczeństwa i komunikacji dachowej; próby szczelności, odbiory robót zanikających i końcowe, dokumentacja fotograficzna i powykonawcza. | kpl | 1 |  | 0 | 23% | 0 | 0 | Elementy nowe lub ponownie wykorzystane zgodnie ze stanem technicznym i OPZ.
11 | 2 | Zakup i montaż stolarki okiennej i drzwiowej | 45421100-5 | Organizacja, zabezpieczenie i demontaż stolarki | Zabezpieczenie pomieszczeń, ciągów komunikacyjnych, demontaż istniejących okien, drzwi, ościeżnic, okuć i uszczelnień wraz z wywozem odpadów. | kpl | 1 |  | 0 | 23% | 0 | 0 | dopuszcza się rozwiązania równoważne o parametrach nie gorszych
12 | 2 | Zakup i montaż stolarki okiennej i drzwiowej | 44221000-5 | Dostawa okien z szybami bezpiecznymi | Dostawa 52 szt. okien PVC lub równoważnych, profile min. 5-komorowe, pakiety trzyszybowe, szyby bezpieczne, parametry zgodne z OPZ i zestawieniem stolarki. | szt | 52 |  | 0 | 23% | 0 | 0 | dopuszcza się rozwiązania równoważne o parametrach nie gorszych
13 | 2 | Zakup i montaż stolarki okiennej i drzwiowej | 45421100-5 | Montaż okien w technologii szczelnej/warstwowej | Montaż mechaniczny, taśmy paroszczelne i paroprzepuszczalne, piany, uszczelnienia, regulacja i sprawdzenie działania okien. | szt | 52 |  | 0 | 23% | 0 | 0 | dopuszcza się rozwiązania równoważne o parametrach nie gorszych
14 | 2 | Zakup i montaż stolarki okiennej i drzwiowej | 45421100-5 | Obróbki ościeży po montażu okien | Naprawa i obróbka ościeży, odtworzenie wykończeń po montażu stolarki okiennej. Parapety nie są objęte Częścią 2. | szt | 52 |  | 0 | 23% | 0 | 0 | parapety ujęte wyłącznie w Części 3
15 | 2 | Zakup i montaż stolarki okiennej i drzwiowej | 44221000-5 | Dostawa drzwi wewnętrznych i zewnętrznych | Dostawa drzwi wewnętrznych, zewnętrznych, sanitarnych i technicznych zgodnie z zestawieniem stolarki, z wymaganymi parametrami dostępności i higieny. | szt | 59 |  | 0 | 23% | 0 | 0 | dopuszcza się rozwiązania równoważne o parametrach nie gorszych
16 | 2 | Zakup i montaż stolarki okiennej i drzwiowej | 45421100-5 | Montaż drzwi, ościeżnic i progów | Montaż ościeżnic i skrzydeł drzwiowych, niski próg w strefach dostępności, obróbki, uszczelnienia, regulacja i sprawdzenie działania. | szt | 59 |  | 0 | 23% | 0 | 0 | dopuszcza się rozwiązania równoważne o parametrach nie gorszych
17 | 2 | Zakup i montaż stolarki okiennej i drzwiowej | 44221000-5 | Drzwi przeciwpożarowe/specjalne, jeżeli wynikają z zestawienia | Dostawa i montaż drzwi o wymaganej klasie odporności ogniowej lub specjalnych parametrach, zgodnie z dokumentacją i zestawieniem stolarki. | kpl | 1 |  | 0 | 23% | 0 | 0 | dopuszcza się rozwiązania równoważne o parametrach nie gorszych
18 | 2 | Zakup i montaż stolarki okiennej i drzwiowej | 45421100-5 | Okucia, samozamykacze, zamki, klamki i akcesoria | Montaż okuć systemowych, zamków, wkładek, samozamykaczy, klamek, podcięć/tulei wentylacyjnych i pozostałych elementów wyposażenia drzwi. | kpl | 1 |  | 0 | 23% | 0 | 0 | dopuszcza się rozwiązania równoważne o parametrach nie gorszych
19 | 2 | Zakup i montaż stolarki okiennej i drzwiowej | 45421100-5 | Roboty odtworzeniowe i porządkowe po montażu stolarki | Uzupełnienia, miejscowe naprawy i uporządkowanie po wymianie okien i drzwi, z przygotowaniem do odbioru. | kpl | 1 |  | 0 | 23% | 0 | 0 | dopuszcza się rozwiązania równoważne o parametrach nie gorszych
20 | 2 | Zakup i montaż stolarki okiennej i drzwiowej | 45421100-5 | Regulacja, odbiór i dokumentacja stolarki | Regulacja stolarki, karty techniczne, gwarancje, deklaracje, protokoły i dokumentacja odbiorowa. | kpl | 1 |  | 0 | 23% | 0 | 0 | dopuszcza się rozwiązania równoważne o parametrach nie gorszych
21 | 3 | Ocieplenie ścian, elewacja oraz parapety zewnętrzne i wewnętrzne | 45443000-4 | Rusztowania i zabezpieczenia elewacyjne | Montaż, dzierżawa i demontaż rusztowań, zabezpieczenie stolarki, chodników, zieleni, urządzeń i stref przejść. | kpl | 1 |  | 0 | 23% | 0 | 0 | dopuszcza się rozwiązania równoważne o parametrach nie gorszych
22 | 3 | Ocieplenie ścian, elewacja oraz parapety zewnętrzne i wewnętrzne | 45443000-4 | Demontaże i przygotowanie elewacji | Demontaż istniejących parapetów zewnętrznych, elementów kolidujących i dekoracyjnych oraz przygotowanie i oczyszczenie podłoża. | kpl | 1 |  | 0 | 23% | 0 | 0 | dopuszcza się rozwiązania równoważne o parametrach nie gorszych
23 | 3 | Ocieplenie ścian, elewacja oraz parapety zewnętrzne i wewnętrzne | 45443000-4 | Naprawa i przygotowanie podłoża elewacyjnego | Oczyszczenie, naprawy, gruntowanie i przygotowanie powierzchni pod kompletny system ocieplenia ETICS. | m2 | 461 |  | 0 | 23% | 0 | 0 | dopuszcza się rozwiązania równoważne o parametrach nie gorszych
24 | 3 | Ocieplenie ścian, elewacja oraz parapety zewnętrzne i wewnętrzne | 45321000-3 | Kompletny system ocieplenia ścian zewnętrznych ETICS | Dostawa i wykonanie izolacji, klejenia, łączników, profili i detali systemowych; parametry cieplne nie gorsze niż w audycie i OPZ. | m2 | 461 |  | 0 | 23% | 0 | 0 | dopuszcza się rozwiązania równoważne o parametrach nie gorszych
25 | 3 | Ocieplenie ścian, elewacja oraz parapety zewnętrzne i wewnętrzne | 45443000-4 | Warstwa zbrojona i wzmocnienia detali | Masa zbrojąca, siatka z włókna szklanego, narożniki, profile, wzmocnienia ościeży i miejsc narażonych na uszkodzenia. | m2 | 461 |  | 0 | 23% | 0 | 0 | dopuszcza się rozwiązania równoważne o parametrach nie gorszych
26 | 3 | Ocieplenie ścian, elewacja oraz parapety zewnętrzne i wewnętrzne | 45443000-4 | Wyprawa elewacyjna, malowanie i kolorystyka | Wykonanie wyprawy cienkowarstwowej, odpornej na UV, zabrudzenia i warunki atmosferyczne, z kolorystyką zgodną z dokumentacją. | m2 | 461 |  | 0 | 23% | 0 | 0 | dopuszcza się rozwiązania równoważne o parametrach nie gorszych
27 | 3 | Ocieplenie ścian, elewacja oraz parapety zewnętrzne i wewnętrzne | 45443000-4 | Cokół, obróbki i elementy wykończenia elewacji | Wykonanie cokołu odpornego na zabrudzenia, obróbek, listew, profili, kapinosów, uszczelnień oraz odtworzeń elementów elewacyjnych. | kpl | 1 |  | 0 | 23% | 0 | 0 | dopuszcza się rozwiązania równoważne o parametrach nie gorszych
28 | 3 | Ocieplenie ścian, elewacja oraz parapety zewnętrzne i wewnętrzne | 45421160-3 | Parapety zewnętrzne | Dostawa i montaż nowych parapetów zewnętrznych przy wymienianych oknach, z odpowiednim spadkiem, zakończeniami, szczelnością i ochroną elewacji. | szt | 52 |  | 0 | 23% | 0 | 0 | dopuszcza się rozwiązania równoważne o parametrach nie gorszych
29 | 3 | Ocieplenie ścian, elewacja oraz parapety zewnętrzne i wewnętrzne | 45421160-3 | Parapety wewnętrzne | Dostawa i montaż parapetów wewnętrznych, odporne na ścieranie i wilgoć, łatwe w utrzymaniu czystości, z obróbkami i uszczelnieniami. | szt | 52 |  | 0 | 23% | 0 | 0 | dopuszcza się rozwiązania równoważne o parametrach nie gorszych
30 | 3 | Ocieplenie ścian, elewacja oraz parapety zewnętrzne i wewnętrzne | 45443000-4 | Elementy elewacyjne dodatkowe i oświetlenie zewnętrzne | Usunięcie/odtworzenie oznakowania, montaż elementów oświetlenia zewnętrznego/elewacyjnego, jeżeli wynika z dokumentacji. | kpl | 1 |  | 0 | 23% | 0 | 0 | dopuszcza się rozwiązania równoważne o parametrach nie gorszych
31 | 3 | Ocieplenie ścian, elewacja oraz parapety zewnętrzne i wewnętrzne | 45321000-3 | Odbiór, odpady i dokumentacja systemu ETICS/elewacji | Wywóz odpadów, uporządkowanie terenu, dokumentacja, karty techniczne, deklaracje i protokoły odbiorowe. | kpl | 1 |  | 0 | 23% | 0 | 0 | dopuszcza się rozwiązania równoważne o parametrach nie gorszych
32 | 4 | Roboty remontowo-budowlane, wykończeniowe, sanitariaty, ocieplenie poddasza i poręcz ścienna | 45453000-7 | Organizacja, zabezpieczenia i roboty demontażowe wewnętrzne | Zabezpieczenie pomieszczeń i ciągów komunikacyjnych, demontaże, rozbiórki, skucia, wyniesienie i utylizacja odpadów. | kpl | 1 |  | 0 | 23% | 0 | 0 | dopuszcza się rozwiązania równoważne o parametrach nie gorszych
33 | 4 | Roboty remontowo-budowlane, wykończeniowe, sanitariaty, ocieplenie poddasza i poręcz ścienna | 45400000-1 | Roboty murarskie, otwory, uzupełnienia i obudowy | Wykonanie/poszerzenie otworów, miejscowe roboty murarskie, uzupełnienia, obudowy i przygotowanie pod dalsze wykończenia. | kpl | 1 |  | 0 | 23% | 0 | 0 | dopuszcza się rozwiązania równoważne o parametrach nie gorszych
34 | 4 | Roboty remontowo-budowlane, wykończeniowe, sanitariaty, ocieplenie poddasza i poręcz ścienna | 45400000-1 | Ścianki, zabudowy i sufity podwieszane | Wykonanie konstrukcji, zabudów G-K, sufitów podwieszanych modułowych/G-K, otworów pod instalacje i oprawy; bez zabudów meblowych M1-M12. | m2 | 300 |  | 0 | 23% | 0 | 0 | M1-M12 i wyposażenie ruchome poza zakresem
35 | 4 | Roboty remontowo-budowlane, wykończeniowe, sanitariaty, ocieplenie poddasza i poręcz ścienna | 45453000-7 | Naprawa tynków, ścian i sufitów | Skucie luźnych tynków, uzupełnienia ubytków, wyrównania, naprawy po robotach instalacyjnych i przygotowanie powierzchni. | m2 | 4240 |  | 0 | 23% | 0 | 0 | dopuszcza się rozwiązania równoważne o parametrach nie gorszych
36 | 4 | Roboty remontowo-budowlane, wykończeniowe, sanitariaty, ocieplenie poddasza i poręcz ścienna | 45400000-1 | Gipsowanie, szpachlowanie i gładzie | Wykonanie gładzi, szpachlowania, szlifowania i miejscowych napraw powierzchni w pomieszczeniach objętych remontem. | m2 | 4240 |  | 0 | 23% | 0 | 0 | dopuszcza się rozwiązania równoważne o parametrach nie gorszych
37 | 4 | Roboty remontowo-budowlane, wykończeniowe, sanitariaty, ocieplenie poddasza i poręcz ścienna | 45400000-1 | Gruntowanie, malowanie i tapetowanie | Gruntowanie, dwukrotne malowanie powłokami odpornymi na mycie/dezynfekcję oraz tapetowanie tam, gdzie wynika z dokumentacji. | m2 | 4240 |  | 0 | 23% | 0 | 0 | dopuszcza się rozwiązania równoważne o parametrach nie gorszych
38 | 4 | Roboty remontowo-budowlane, wykończeniowe, sanitariaty, ocieplenie poddasza i poręcz ścienna | 45453000-7 | Demontaż podłóg i przygotowanie podłoży | Demontaż istniejących wykładzin/posadzek, przygotowanie podłoża, dylatacje i warstwy przygotowawcze. | m2 | 614 |  | 0 | 23% | 0 | 0 | dopuszcza się rozwiązania równoważne o parametrach nie gorszych
39 | 4 | Roboty remontowo-budowlane, wykończeniowe, sanitariaty, ocieplenie poddasza i poręcz ścienna | 45400000-1 | Warstwy wyrównawcze i nowe posadzki/podłogi | Wykonanie warstw wyrównujących i nowych posadzek/podłóg z materiałów odpornych na ścieranie, dezynfekcję i intensywne użytkowanie. | m2 | 614 |  | 0 | 23% | 0 | 0 | dopuszcza się rozwiązania równoważne o parametrach nie gorszych
40 | 4 | Roboty remontowo-budowlane, wykończeniowe, sanitariaty, ocieplenie poddasza i poręcz ścienna | 45400000-1 | Okładziny ścienne i podłogowe w sanitariatach | Płytki/gres, hydroizolacje, kleje, fugi, uszczelnienia, obróbki i wykończenia w łazienkach oraz pomieszczeniach mokrych. | kpl | 1 |  | 0 | 23% | 0 | 0 | dopuszcza się rozwiązania równoważne o parametrach nie gorszych
41 | 4 | Roboty remontowo-budowlane, wykończeniowe, sanitariaty, ocieplenie poddasza i poręcz ścienna | 45400000-1 | Listwy, narożniki, dylatacje i elementy wykończeniowe | Montaż listew przypodłogowych, narożników ochronnych, profili, progów zgodnych z dostępnością i obróbek wykończeniowych. | kpl | 1 |  | 0 | 23% | 0 | 0 | dopuszcza się rozwiązania równoważne o parametrach nie gorszych
42 | 4 | Roboty remontowo-budowlane, wykończeniowe, sanitariaty, ocieplenie poddasza i poręcz ścienna | 45453000-7 | Kompleksowy remont 6 łazienek/toalet | Demontaże, hydroizolacje, okładziny, armatura, osprzęt sanitarny, malowanie sufitów, próby szczelności i odbiory. | kpl | 6 |  | 0 | 23% | 0 | 0 | dopuszcza się rozwiązania równoważne o parametrach nie gorszych
43 | 4 | Roboty remontowo-budowlane, wykończeniowe, sanitariaty, ocieplenie poddasza i poręcz ścienna | 45453000-7 | Kompleksowy remont 2 łazienek/WC dla osób z niepełnosprawnościami | Zakres jak dla łazienek z dodatkowymi elementami dostępności, przestrzeniami manewrowymi, poręczami, armaturą i osprzętem dostosowanym. | kpl | 2 |  | 0 | 23% | 0 | 0 | dopuszcza się rozwiązania równoważne o parametrach nie gorszych
44 | 4 | Roboty remontowo-budowlane, wykończeniowe, sanitariaty, ocieplenie poddasza i poręcz ścienna | 45332400-7 | Biały montaż, armatura i osprzęt sanitarny | Dostawa i montaż umywalek, misek WC, stelaży, przycisków, baterii, zaworów, akcesoriów i elementów sanitarnych. | kpl | 1 |  | 0 | 23% | 0 | 0 | dopuszcza się rozwiązania równoważne o parametrach nie gorszych
45 | 4 | Roboty remontowo-budowlane, wykończeniowe, sanitariaty, ocieplenie poddasza i poręcz ścienna | 45332400-7 | Wyposażenie dostępnościowe sanitariatów i oznakowanie wewnętrzne | Uchwyty i poręcze sanitarne, siedziska, lustra, akcesoria i oznakowanie wewnętrzne zgodne ze standardami dostępności; bez dwupoziomowej poręczy ściennej klatki schodowej, wycenianej w odrębnej pozycji. | kpl | 1 |  | 0 | 23% | 0 | 0 | dopuszcza się rozwiązania równoważne o parametrach nie gorszych
46 | 4 | Roboty remontowo-budowlane, wykończeniowe, sanitariaty, ocieplenie poddasza i poręcz ścienna | 45453000-7 | Ocieplenie poddasza/dachu skośnego z izolacją termiczną i akustyczną | Demontaż niespełniającej izolacji, wykonanie izolacji zgodnej z audytem i OPZ: wełna mineralna lambda = 0,031 W/mK gr. 20 cm, zamiennie płyty PIR lambda = 0,025 W/mK gr. 16 cm albo wełna mineralna lambda = 0,038 W/mK gr. 24 cm, lub rozwiązanie równoważne przy U nie gorszym niż 0,140 W/(m2K); paroizolacje, membrany, uszczelnienia i eliminacja mostków cieplnych. | m2 | 300 |  | 0 | 23% | 0 | 0 | ujęte wyłącznie w Części 4; parametry izolacji zgodne z OPZ/STWiOR/audytem
47 | 4 | Roboty remontowo-budowlane, wykończeniowe, sanitariaty, ocieplenie poddasza i poręcz ścienna | 45421160-3 | Poręcz ścienna dwupoziomowa na wewnętrznej klatce schodowej | Dostawa i montaż ok. 21 mb poręczy stalowej dwupoziomowej, zabezpieczonej antykorozyjnie i dwukrotnie malowanej proszkowo w kolorze antracytowym; pochwyt górny 50 x 20 mm, ścianka profilu 2 mm, rozety 80 x 80 mm z płaskownika gr. 8 mm, komplet uchwytów, wsporników, zakończeń, łączników i mocowań, wraz z pomiarem, odtworzeniami i uporządkowaniem miejsca robót. | mb | 21 |  | 0 | 23% | 0 | 0 | kolor antracytowy; dopuszcza się rozwiązania równoważne o parametrach nie gorszych
48 | 4 | Roboty remontowo-budowlane, wykończeniowe, sanitariaty, ocieplenie poddasza i poręcz ścienna | 45453000-7 | Odtworzenia, sprzątanie poremontowe i dokumentacja odbiorowa | Odtworzenia po instalacjach i robotach wykończeniowych, sprzątanie, protokoły, karty materiałowe, gwarancje i dokumentacja powykonawcza. | kpl | 1 |  | 0 | 23% | 0 | 0 | dopuszcza się rozwiązania równoważne o parametrach nie gorszych
49 | 5 | Wymiana infrastruktury elektrycznej i teleinformatycznej | 45310000-3 | Inwentaryzacja, odłączenia i demontaż instalacji | Inwentaryzacja istniejących instalacji, bezpieczne odłączenia, demontaż przewodów, opraw, rozdzielnic, tras i osprzętu przeznaczonego do wymiany. | kpl | 1 |  | 0 | 23% | 0 | 0 | dopuszcza się rozwiązania równoważne o parametrach nie gorszych
50 | 5 | Wymiana infrastruktury elektrycznej i teleinformatycznej | 45310000-3 | Trasy kablowe, przepusty, WLZ i zasilanie | Wykonanie tras kablowych, przepustów, wewnętrznych linii zasilających, obwodów odbiorczych i zasilania urządzeń technicznych/medycznych. | kpl | 1 |  | 0 | 23% | 0 | 0 | dopuszcza się rozwiązania równoważne o parametrach nie gorszych
51 | 5 | Wymiana infrastruktury elektrycznej i teleinformatycznej | 45310000-3 | Rozdzielnice elektryczne i zabezpieczenia | Dostawa i montaż rozdzielnic, aparatury zabezpieczającej, opisów, schematów, ograniczników przepięć i zabezpieczeń różnicowoprądowych. | kpl | 1 |  | 0 | 23% | 0 | 0 | dopuszcza się rozwiązania równoważne o parametrach nie gorszych
52 | 5 | Wymiana infrastruktury elektrycznej i teleinformatycznej | 45310000-3 | Instalacja gniazd wtykowych i punktów zasilających | Gniazda ogólne, dedykowane, obwody dla urządzeń i pomieszczeń, oznaczenia oraz osprzęt o parametrach właściwych dla obiektu medycznego. | kpl | 1 |  | 0 | 23% | 0 | 0 | dopuszcza się rozwiązania równoważne o parametrach nie gorszych
53 | 5 | Wymiana infrastruktury elektrycznej i teleinformatycznej | 45310000-3 | Oświetlenie podstawowe LED | Dostawa i montaż opraw LED, sterowania i osprzętu, w tym opraw łatwozmywalnych/odpornych na dezynfekcję w pomieszczeniach medycznych. | kpl | 1 |  | 0 | 23% | 0 | 0 | dopuszcza się rozwiązania równoważne o parametrach nie gorszych
54 | 5 | Wymiana infrastruktury elektrycznej i teleinformatycznej | 45310000-3 | Oświetlenie awaryjne, ewakuacyjne i oznaczenia | Wykonanie oświetlenia awaryjnego/ewakuacyjnego, oznaczeń dróg ewakuacyjnych, testów funkcjonalnych i dokumentacji. | kpl | 1 |  | 0 | 23% | 0 | 0 | dopuszcza się rozwiązania równoważne o parametrach nie gorszych
55 | 5 | Wymiana infrastruktury elektrycznej i teleinformatycznej | 45314300-4 | Instalacje logiczne LAN i okablowanie strukturalne | Trasy teletechniczne, punkty logiczne, okablowanie strukturalne, szafy/elementy dystrybucyjne, separacje i pomiary certyfikacyjne. | kpl | 1 |  | 0 | 23% | 0 | 0 | dopuszcza się rozwiązania równoważne o parametrach nie gorszych
56 | 5 | Wymiana infrastruktury elektrycznej i teleinformatycznej | 45310000-3 | Instalacje alarmowe, kontroli dostępu i monitoringu CCTV | System SSWiN, kontrola dostępu, wideodomofon/komunikacja, CCTV, zasilanie awaryjne, integracja i uruchomienie. | kpl | 1 |  | 0 | 23% | 0 | 0 | dopuszcza się rozwiązania równoważne o parametrach nie gorszych
57 | 5 | Wymiana infrastruktury elektrycznej i teleinformatycznej | 45310000-3 | Uziemienia, połączenia wyrównawcze i ochrona przepięciowa | Połączenia wyrównawcze, uziemienia, ochrona przeciwporażeniowa i przeciwprzepięciowa, oznakowanie i pomiary. | kpl | 1 |  | 0 | 23% | 0 | 0 | dopuszcza się rozwiązania równoważne o parametrach nie gorszych
58 | 5 | Wymiana infrastruktury elektrycznej i teleinformatycznej | 71314100-3 | Pomiary, próby, uruchomienia i dokumentacja elektryczna | Komplet pomiarów elektrycznych, testów systemów, protokołów, certyfikacji LAN i dokumentacji powykonawczej. | kpl | 1 |  | 0 | 23% | 0 | 0 | dopuszcza się rozwiązania równoważne o parametrach nie gorszych
59 | 6 | Wentylacja, klimatyzacja, CO, pompy ciepła, ppoż. i instalacja wodno-kanalizacyjna | 45331000-6 | Inwentaryzacja, przegląd i przygotowanie instalacji HVAC/CO | Weryfikacja istniejących instalacji wentylacyjnych, grzewczych, klimatyzacyjnych i ppoż. oraz przygotowanie frontu robót. | kpl | 1 |  | 0 | 23% | 0 | 0 | dopuszcza się rozwiązania równoważne o parametrach nie gorszych
60 | 6 | Wentylacja, klimatyzacja, CO, pompy ciepła, ppoż. i instalacja wodno-kanalizacyjna | 45331210-1 | Czyszczenie, naprawy i regulacja wentylacji | Czyszczenie, lokalne naprawy, dostosowanie, regulacja przepływów i pomiary skuteczności wentylacji. | kpl | 1 |  | 0 | 23% | 0 | 0 | dopuszcza się rozwiązania równoważne o parametrach nie gorszych
61 | 6 | Wentylacja, klimatyzacja, CO, pompy ciepła, ppoż. i instalacja wodno-kanalizacyjna | 45331000-6 | Dostawa i montaż urządzeń klimatyzacyjnych | Dostawa i montaż 30 szt. klimatyzatorów split/multi-split lub równoważnych wraz z mocowaniami i elementami montażowymi. | szt | 30 |  | 0 | 23% | 0 | 0 | dopuszcza się rozwiązania równoważne o parametrach nie gorszych
62 | 6 | Wentylacja, klimatyzacja, CO, pompy ciepła, ppoż. i instalacja wodno-kanalizacyjna | 45331000-6 | Instalacje chłodnicze, skropliny i zasilanie klimatyzacji | Trasy chłodnicze, odprowadzenie skroplin, izolacje, przejścia, zasilanie i elementy automatyki klimatyzacji. | kpl | 1 |  | 0 | 23% | 0 | 0 | dopuszcza się rozwiązania równoważne o parametrach nie gorszych
63 | 6 | Wentylacja, klimatyzacja, CO, pompy ciepła, ppoż. i instalacja wodno-kanalizacyjna | 45331000-6 | Próby, regulacja i uruchomienie klimatyzacji | Próby szczelności, próżnia, napełnienie, uruchomienie, regulacja i instruktaż użytkownika. | kpl | 1 |  | 0 | 23% | 0 | 0 | dopuszcza się rozwiązania równoważne o parametrach nie gorszych
64 | 6 | Wentylacja, klimatyzacja, CO, pompy ciepła, ppoż. i instalacja wodno-kanalizacyjna | 42511110-5 | Układ pomp ciepła w kaskadzie | Dostawa i montaż układu trzech pomp ciepła w kaskadzie, łączna moc nominalna min. 48 kW lub rozwiązanie równoważne. | kpl | 1 |  | 0 | 23% | 0 | 0 | dopuszcza się rozwiązania równoważne o parametrach nie gorszych
65 | 6 | Wentylacja, klimatyzacja, CO, pompy ciepła, ppoż. i instalacja wodno-kanalizacyjna | 45331100-7 | Modernizacja instalacji CO/chłodzenia | Modernizacja rozprowadzeń, odbiorników, armatury, izolacji, zabezpieczeń, automatyki i podłączeń do układu źródła ciepła/chłodu. | kpl | 1 |  | 0 | 23% | 0 | 0 | dopuszcza się rozwiązania równoważne o parametrach nie gorszych
66 | 6 | Wentylacja, klimatyzacja, CO, pompy ciepła, ppoż. i instalacja wodno-kanalizacyjna | 45331100-7 | Ogrzewanie podłogowe - przygotowanie, montaż i odtworzenia | Przygotowanie/frezowanie posadzek, montaż rur, wypełnienie frezów, odtworzenie warstw podposadzkowych oraz próby. | m2 | 614 |  | 0 | 23% | 0 | 0 | dopuszcza się rozwiązania równoważne o parametrach nie gorszych
67 | 6 | Wentylacja, klimatyzacja, CO, pompy ciepła, ppoż. i instalacja wodno-kanalizacyjna | 45331100-7 | Rozdzielacze, szafki i podłączenia ogrzewania podłogowego | Dostawa i montaż rozdzielaczy, szafek, armatury, podłączeń do źródła ciepła i regulacji obiegów. | kpl | 1 |  | 0 | 23% | 0 | 0 | dopuszcza się rozwiązania równoważne o parametrach nie gorszych
68 | 6 | Wentylacja, klimatyzacja, CO, pompy ciepła, ppoż. i instalacja wodno-kanalizacyjna | 45332000-3 | Kompletne punkty wodno-kanalizacyjne | Wykonanie 21 kompletnych punktów wodno-kanalizacyjnych w sanitariatach na parterze i pierwszym piętrze, obejmujących odpowiednio podejścia zimnej i/lub ciepłej wody oraz kanalizacji, wraz z rurami, zaworami, kształtkami, połączeniami, mocowaniami, izolacjami i materiałami pomocniczymi, zgodnie z Załącznikiem nr 14. | pkt | 21 |  | 0 | 23% | 0 | 0 | bez zabudowy pionów; połączenie z istniejącymi pionami objęte zakresem
69 | 6 | Wentylacja, klimatyzacja, CO, pompy ciepła, ppoż. i instalacja wodno-kanalizacyjna | 45332000-3 | Montaż, podłączenie, próby i uruchomienie instalacji wodno-kanalizacyjnej | Demontaż niezbędnego orurowania, wykonanie bruzd, przewiertów i przejść, podłączenie nowych przewodów do istniejących pionów, uszczelnienie przejść, wykonanie prób szczelności, płukanie instalacji wodociągowej, sprawdzenie drożności kanalizacji, usunięcie nieprawidłowości i uporządkowanie miejsca robót. | kpl | 1 |  | 0 | 23% | 0 | 0 | instalację pozostawić przygotowaną do późniejszej zabudowy pionów
70 | 6 | Wentylacja, klimatyzacja, CO, pompy ciepła, ppoż. i instalacja wodno-kanalizacyjna | 45331000-6 | Instalacje i elementy przeciwpożarowe objęte zakresem | Wymiana/modernizacja elementów instalacji ppoż. i wyposażenia wynikającego z dokumentacji oraz wymagań odbiorowych. | kpl | 1 |  | 0 | 23% | 0 | 0 | dopuszcza się rozwiązania równoważne o parametrach nie gorszych
71 | 6 | Wentylacja, klimatyzacja, CO, pompy ciepła, ppoż. i instalacja wodno-kanalizacyjna | 45331000-6 | Zasilanie, sterowanie i automatyka urządzeń HVAC/CO | Zasilanie elektryczne, sterowniki, automatyka, połączenia, integracja i oznaczenia urządzeń HVAC, CO i pomp ciepła. | kpl | 1 |  | 0 | 23% | 0 | 0 | dopuszcza się rozwiązania równoważne o parametrach nie gorszych
72 | 6 | Wentylacja, klimatyzacja, CO, pompy ciepła, ppoż. i instalacja wodno-kanalizacyjna | 45331000-6 | Próby, płukanie, regulacja hydrauliczna i odbiory branżowe | Płukanie, próby szczelności, regulacja, uruchomienie i protokoły odbiorowe instalacji HVAC/CO/ppoż. | kpl | 1 |  | 0 | 23% | 0 | 0 | dopuszcza się rozwiązania równoważne o parametrach nie gorszych
73 | 6 | Wentylacja, klimatyzacja, CO, pompy ciepła, ppoż. i instalacja wodno-kanalizacyjna | 45331000-6 | Dokumentacja powykonawcza HVAC/sanitarna i instruktaż | Dokumentacja powykonawcza, karty gwarancyjne, instrukcje, szkolenie użytkownika i przekazanie do eksploatacji. | kpl | 1 |  | 0 | 23% | 0 | 0 | dopuszcza się rozwiązania równoważne o parametrach nie gorszych
74 | 7 | Zakup, demontaż i wymiana dźwigu osobowego | 45313100-5 | Inwentaryzacja szybu i przygotowanie wymiany dźwigu | Sprawdzenie istniejącego szybu, podszybia, nadszybia, dojść, zasilania, warunków montażu i uzgodnienie technologii. | kpl | 1 |  | 0 | 23% | 0 | 0 | dopuszcza się rozwiązania równoważne o parametrach nie gorszych
75 | 7 | Zakup, demontaż i wymiana dźwigu osobowego | 45313100-5 | Demontaż istniejącego dźwigu i elementów kolidujących | Demontaż istniejącego dźwigu, urządzeń, elementów mocujących i wyposażenia, wywóz i utylizacja odpadów. | kpl | 1 |  | 0 | 23% | 0 | 0 | dopuszcza się rozwiązania równoważne o parametrach nie gorszych
76 | 7 | Zakup, demontaż i wymiana dźwigu osobowego | 42416100-6 | Dostawa i montaż nowego dźwigu osobowego dostępnego | Dźwig osobowy elektryczny, dostosowany do potrzeb osób z niepełnosprawnościami, z wyposażeniem dostępnościowym i bezpieczeństwa. | kpl | 1 |  | 0 | 23% | 0 | 0 | dopuszcza się rozwiązania równoważne o parametrach nie gorszych
77 | 7 | Zakup, demontaż i wymiana dźwigu osobowego | 45313100-5 | Roboty towarzyszące przy szybie, zasilaniu i sterowaniu | Roboty budowlane, elektryczne, sterowanie, komunikacja, obróbki i odtworzenia niezbędne do montażu oraz uruchomienia dźwigu. | kpl | 1 |  | 0 | 23% | 0 | 0 | dopuszcza się rozwiązania równoważne o parametrach nie gorszych
78 | 7 | Zakup, demontaż i wymiana dźwigu osobowego | 71631000-0 | Odbiór UDT, próby, dokumentacja i przekazanie windy | Próby, instrukcje, dokumentacja techniczno-ruchowa, odbiór UDT i dokumenty dopuszczające dźwig do eksploatacji. | kpl | 1 |  | 0 | 23% | 0 | 0 | dopuszcza się rozwiązania równoważne o parametrach nie gorszych
79 | 8 | Modernizacja podjazdu/pochylni dla osób z niepełnosprawnościami | 45111300-1 | Organizacja robót i demontaż istniejącej pochylni/podjazdu | Zabezpieczenie terenu, demontaż istniejącej pochylni, rozbiórka elementów kolidujących, wywóz i utylizacja odpadów. | kpl | 1 |  | 0 | 23% | 0 | 0 | dopuszcza się rozwiązania równoważne o parametrach nie gorszych
80 | 8 | Modernizacja podjazdu/pochylni dla osób z niepełnosprawnościami | 45111200-0 | Roboty ziemne, korytowanie i podbudowy | Przygotowanie terenu, niwelacja, korytowanie, podbudowy, odwodnienie i warstwy konstrukcyjne pod nową pochylnię i dojścia. | kpl | 1 |  | 0 | 23% | 0 | 0 | dopuszcza się rozwiązania równoważne o parametrach nie gorszych
81 | 8 | Modernizacja podjazdu/pochylni dla osób z niepełnosprawnościami | 45223110-0 | Konstrukcja pochylni/podjazdu i schodów | Wykonanie konstrukcji, fundamentów, betonowania/zbrojenia lub elementów stalowych wraz ze spocznikami i wymaganymi wymiarami dostępności. | kpl | 1 |  | 0 | 23% | 0 | 0 | dopuszcza się rozwiązania równoważne o parametrach nie gorszych
82 | 8 | Modernizacja podjazdu/pochylni dla osób z niepełnosprawnościami | 45233260-9 | Nawierzchnie antypoślizgowe pochylni i dojść | Wykonanie nawierzchni antypoślizgowych, krat/pomostów/płytek lub równoważnych rozwiązań, z zachowaniem spadków i bezpieczeństwa. | kpl | 1 |  | 0 | 23% | 0 | 0 | dopuszcza się rozwiązania równoważne o parametrach nie gorszych
83 | 8 | Modernizacja podjazdu/pochylni dla osób z niepełnosprawnościami | 45223110-0 | Balustrady i poręcze dostępnościowe:: Balustrady i poręcze projektowanej pochylni | Dostawa i montaż balustrad, poręczy obustronnych na wymaganych wysokościach, zakończeń i elementów bezpieczeństwa. | kpl | 1 |  | 0 | 23% | 0 | 0 | dopuszcza się rozwiązania równoważne o parametrach nie gorszych
84 | 8 | Modernizacja podjazdu/pochylni dla osób z niepełnosprawnościami | 45223110-0 | Balustrady i poręcze dostępnościowe: Balustrady przy dwóch wejściach do budynku A | Dostawa i montaż balustrad, poręczy obustronnych na wymaganych wysokościach, zakończeń i elementów bezpieczeństwa – wejścia do budynku | mb | 11 |  | 0 | 23% | 0 | 0 | dopuszcza się rozwiązania równoważne o parametrach nie gorszych
85 | 8 | Modernizacja podjazdu/pochylni dla osób z niepełnosprawnościami | 45233260-9 | Odtworzenie dojść, stref wejściowych i elementów wykończenia | Odtworzenie nawierzchni, obrzeży, okładzin, schodów/stref wejść i połączeń z istniejącym terenem. | kpl | 1 |  | 0 | 23% | 0 | 0 | dopuszcza się rozwiązania równoważne o parametrach nie gorszych
86 | 8 | Modernizacja podjazdu/pochylni dla osób z niepełnosprawnościami | 45233260-9 | Oznakowanie, kontrasty i elementy dostępności zewnętrznej | Oznaczenia wizualne/dotykowe, kontrasty, elementy ostrzegawcze i zabezpieczające zgodne ze standardami dostępności. | kpl | 1 |  | 0 | 23% | 0 | 0 | dopuszcza się rozwiązania równoważne o parametrach nie gorszych
87 | 8 | Modernizacja podjazdu/pochylni dla osób z niepełnosprawnościami | 45233260-9 | Odbiór dostępności i dokumentacja pochylni | Pomiary, protokoły, dokumentacja powykonawcza i potwierdzenie zgodności z wymaganiami dostępności. | kpl | 1 |  | 0 | 23% | 0 | 0 | dopuszcza się rozwiązania równoważne o parametrach nie gorszych
88 | 9 | Instalacja fotowoltaiczna 10 kWp z magazynem energii 100 kWh | 09332000-5 | Projekt wykonawczy, uzgodnienia i przygotowanie montażu PV/magazynu | Dobór, uzgodnienia, schematy, przygotowanie montażu instalacji PV i magazynu energii w powiązaniu z instalacją budynku. | kpl | 1 |  | 0 | 23% | 0 | 0 | dopuszcza się rozwiązania równoważne o parametrach nie gorszych
89 | 9 | Instalacja fotowoltaiczna 10 kWp z magazynem energii 100 kWh | 09331200-0 | Dostawa i montaż modułów fotowoltaicznych | Dostawa i montaż modułów PV o łącznej mocy zainstalowanej minimum 10 kWp lub rozwiązania równoważnego. | kWp | 10 |  | 0 | 23% | 0 | 0 | dopuszcza się rozwiązania równoważne o parametrach nie gorszych
90 | 9 | Instalacja fotowoltaiczna 10 kWp z magazynem energii 100 kWh | 09332000-5 | Konstrukcja montażowa i mocowania PV | Dostawa i montaż konstrukcji wsporczej, mocowań, przejść, zabezpieczeń dachu i elementów montażowych. | kpl | 1 |  | 0 | 23% | 0 | 0 | dopuszcza się rozwiązania równoważne o parametrach nie gorszych
91 | 9 | Instalacja fotowoltaiczna 10 kWp z magazynem energii 100 kWh | 09332000-5 | Okablowanie DC/AC, trasy kablowe i połączenia wyrównawcze | Wykonanie tras kablowych DC/AC, okablowania solarnego, uziemień, połączeń wyrównawczych i oznaczeń. | kpl | 1 |  | 0 | 23% | 0 | 0 | dopuszcza się rozwiązania równoważne o parametrach nie gorszych
92 | 9 | Instalacja fotowoltaiczna 10 kWp z magazynem energii 100 kWh | 09332000-5 | Falownik/układ energoelektroniczny i sterowanie | Dostawa i montaż falownika, sterownika ładowania lub równoważnego układu energoelektronicznego, kompatybilnego z PV i magazynem energii. | kpl | 1 |  | 0 | 23% | 0 | 0 | dopuszcza się rozwiązania równoważne o parametrach nie gorszych
93 | 9 | Instalacja fotowoltaiczna 10 kWp z magazynem energii 100 kWh | 31430000-9 | Magazyn energii elektrycznej minimum 100 kWh | Dostawa i montaż magazynu energii o pojemności użytkowej minimum 100 kWh, wraz z BMS, zabezpieczeniami i konfiguracją. | kWh | 100 |  | 0 | 23% | 0 | 0 | dopuszcza się rozwiązania równoważne o parametrach nie gorszych
94 | 9 | Instalacja fotowoltaiczna 10 kWp z magazynem energii 100 kWh | 09332000-5 | Zabezpieczenia, rozdzielnice i integracja instalacji | Zabezpieczenia DC/AC, rozdzielnice, ochrona przepięciowa, przeciwporażeniowa, przeciwzwarciowa, przeciwpożarowa i integracja z instalacją budynku. | kpl | 1 |  | 0 | 23% | 0 | 0 | dopuszcza się rozwiązania równoważne o parametrach nie gorszych
95 | 9 | Instalacja fotowoltaiczna 10 kWp z magazynem energii 100 kWh | 09332000-5 | Pomiary, uruchomienie, dokumentacja i instruktaż PV/magazynu | Pomiary elektryczne, testy, konfiguracja, uruchomienie, dokumentacja powykonawcza, karty gwarancyjne i instruktaż użytkownika. | kpl | 1 |  | 0 | 23% | 0 | 0 | dopuszcza się rozwiązania równoważne o parametrach nie gorszych
Note on I7: Kolumna do wypełnienia przez Wykonawcę. Wartości netto/brutto liczą się automatycznie.
Note on N7: Zapis równoważności i uwagi zakresowe. Nie usuwać zapisów o wyłączeniach/dublowaniu zakresu.

## Podsumowanie
Podsumowanie wartości według części - aktualizacja zgodna z OPZ z 31.07.2026 r.
Część | Nazwa części | Liczba pozycji | Wartość netto [PLN] | Kwota VAT [PLN] | Wartość brutto [PLN] | Udział brutto | Uwagi
1 | Modernizacja dachu i orynnowania | 10 | 0 | 0 | 0 | 0% | Cena wypełniana w arkuszu Przedmiar; szczegółowy obmiar Części 1 w odrębnym arkuszu
2 | Zakup i montaż stolarki okiennej i drzwiowej | 10 | 0 | 0 | 0 | 0% | Cena wypełniana w arkuszu Przedmiar
3 | Ocieplenie ścian, elewacja oraz parapety zewnętrzne i wewnętrzne | 11 | 0 | 0 | 0 | 0% | Cena wypełniana w arkuszu Przedmiar
4 | Roboty remontowo-budowlane, wykończeniowe, sanitariaty, ocieplenie poddasza i poręcz ścienna | 17 | 0 | 0 | 0 | 0% | Cena wypełniana w arkuszu Przedmiar; Część 4 obejmuje osobno poręcz ścienną 21 mb
5 | Wymiana infrastruktury elektrycznej i teleinformatycznej | 10 | 0 | 0 | 0 | 0% | Cena wypełniana w arkuszu Przedmiar
6 | Wentylacja, klimatyzacja, CO, pompy ciepła, ppoż. i instalacja wodno-kanalizacyjna | 15 | 0 | 0 | 0 | 0% | Cena wypełniana w arkuszu Przedmiar; Część 6 obejmuje 21 punktów wodno-kanalizacyjnych
7 | Zakup, demontaż i wymiana dźwigu osobowego | 5 | 0 | 0 | 0 | 0% | Cena wypełniana w arkuszu Przedmiar
8 | Modernizacja podjazdu/pochylni dla osób z niepełnosprawnościami | 9 | 0 | 0 | 0 | 0% | Cena wypełniana w arkuszu Przedmiar; dodatkowe balustrady przy dwóch wejściach – 11 mb, odrębnie od balustrad pochylni
9 | Instalacja fotowoltaiczna 10 kWp z magazynem energii 100 kWh | 8 | 0 | 0 | 0 | 0% | Cena wypełniana w arkuszu Przedmiar
RAZEM |  | 95 | 0 | 0 | 0 | 100%

## Założenia i uwagi
Założenia, wyłączenia i zasady korzystania z przedmiaru
Lp. | Obszar | Treść
1 | Charakter przedmiaru | Przedmiar obejmuje kluczowe roboty i dostawy w każdej części oraz służy jako formularz cenowy pomocniczy przy wynagrodzeniu ryczałtowym.
2 | Wynagrodzenie ryczałtowe | Przy wynagrodzeniu ryczałtowym wykonawca uwzględnia komplet robót, dostaw, materiałów, prac pomocniczych, zabezpieczeń, prób, pomiarów, odbiorów i dokumentacji wynikających z OPZ, STWiOR i dokumentacji technicznej.
3 | Równoważność | Dopuszcza się rozwiązania równoważne o parametrach technicznych, jakościowych, użytkowych i funkcjonalnych nie gorszych od wskazanych w OPZ, STWiOR i dokumentacji.
4 | Cena | Wykonawca wypełnia kolumnę Cena jedn. netto. Wartości netto, VAT i brutto obliczają się automatycznie.
5 | Spójność dokumentów | Kody CPV i zakresy należy czytać łącznie z OPZ, STWiOR i dokumentacją techniczną. Część 4 obejmuje urządzenia sanitarne/biały montaż (45332400-7) oraz dwupoziomową poręcz ścienną 21 mb (45421160-3). Część 6 obejmuje orurowanie i 21 kompletnych punktów wodno-kanalizacyjnych (45332000-3). Zakresów nie należy dublować.
6 | Instalacja wodno-kanalizacyjna | W Części 6 należy wycenić 21 kompletnych punktów wodno-kanalizacyjnych oraz 1 kpl. montażu, podłączenia do istniejących pionów, prób szczelności, płukania i uruchomienia. Zakres nie obejmuje zabudowy pionów.
7 | Poręcz ścienna | W Części 4 należy wycenić 21 mb dwupoziomowej poręczy ściennej na wewnętrznej klatce schodowej zgodnie z OPZ; nie należy łączyć tej pozycji z poręczami zewnętrznej pochylni w Części 8.